上海仁灏仪器设备有限公司

Shanghai Shenxian Thermostatic Equipment Factory

业务联系电话：15316828202 李先生

售后服务电话：021-57187907

网  址：www.rhao17.com

E-mail:rhao17@126.com

交货时间：三日内发货

运输方式：送货上门（有效送货范围内）

交货地点：客户指定地址（中国大陆地区）或离客户最近货运网点

保质期：整机免费保修一年，终身维修。

（具体相关事宜请咨询业务员）

| 卧式恒温摇床系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备特点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ►集恒温培养箱与振荡器于一体，节约空间占地小，功能多投资少。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ►外壳为ABS工程塑料制作、镜面不锈钢腔体组件，永不生锈。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ►倾斜式人性化的控制面板，大屏幕背光液晶显示屏，更具良好的视觉效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ►设有运行参数记忆功能，避免繁琐操作并密码锁定，杜绝人为误操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ►设有来电恢复功能，不受电源间断影响，设备可自动按原设定程序恢复运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ►保护要体安全并配有高强度气拉杆，开门轻松自如。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ►实测温度偏离设定温度超过3℃时，自动停止加热并发出声光警报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ►直流无刷电机，更稳定、更可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ►整机静音设计，静电喷塑箱体，钢化玻璃超大可视窗，造型豪华美观。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ►全自动调温，避免了繁琐的调温设置（区别于其它品牌）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ►升温速度可以根据实验的具体要求进行加快或减慢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室恒温培养摇床——全系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号 | FLY-211B |  | FLY-111B |  | FLY-211C |  | FLY-111C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旋转频率 | 20-300rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率精度 | ±1rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摆振幅度 | ø26mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准配置 | 500ML×28支 |  |  |  | 2000ML×12支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大容量 | 250ml×36支,500ml×28支,1000ml×18支 |  |  |  | 1000ml×18支,2000ml×12支,3000ml×8支,5000ml×6支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 托盘尺寸 | 920×510mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定时范围 | 0-999小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温控范围 | 4-60℃（制冷型) |  | RT+5-60℃ |  | 4-60℃（制冷型) |  | RT+5-60℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温控精度 | ±0.1℃（恒温状态） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度均匀度 | ±1℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温显方式 | LCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 托盘数量 | 1块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸（mm） | 1200*740*800mm |  |  |  | 1200*740*1000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净重 | 174kg |  | 160kg |  | 183kg |  | 168kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容积（mm） | 970*565*280mm(155L) |  |  |  | 970*565*480mm(265L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率 | 866W |  | 570W |  | 951W |  | 676W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 | AC 220±10％ 50~60HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |